***“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”***

**INFORME Nº 001-2025-DREP-UGEL-EC /C-REDNJP-I.**

**SEÑORA** : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO

 DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO-ILAVE.

 PRESENTE. -

**ASUNTO** : **INFORME REAL DE LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA RED NIÑO JESUS DE PRAGA .**

**REFERENCIA :** Oficio múltiple N° 0091-2025-GRP/GRDS/DREP/OGI de la Dirección Regional de Educación Puno

**FECHA 13 de Marzo del 2025**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Me dirijo a usted para informarle en cuanto a las estructuras educativas en riesgo por las lluvias continuas y vientos fuertes de las Instituciones Educativas que conforman la red Educativa NIÑO JESUS DE PRAGA, es como se detalla:

* IEI N° 724 “ALTO ALIANZA” colapso el cerco perimétrico
* IEI N° 1050 el agua de lluvia empoza en el techo y esto humedece las paredes
* IEI N° 1062 “CHUNTACOLLO” el agua está filtrando por el piso del comedor y en el aula de 3 años humedad en la pared
* IEI N° 1065 “20 DE FEBRERO” humedad en el aula y deslizamiento de tierra.
* IEI N° 1117 “CIUDAD NUEVA” no presenta ningún problema
* IEI N° 1119 “SAN FRANCISCO DE BORJA” no presenta ningún problema
* IEI N° 1317 “NUEVA INTEGRACION SAN PABLO” colapso el cerco perimétrico
* IEI N° 1320 “SAN JOSE” el cerco perimétrico es de adobe y esta remojado, la cocina con humedad porque entro agua del techo

 hago propicia la ocasión para manifestarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Evelyn Patricia Vizcarra Arce**

**Coordinadora de la Red Niño Jesús de Praga**